Številka: 	0071-253/2010

Datum: 	10. 11. 2010

EVA: 	2010-2511-0114

Zadeva: 	Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 17. člena ter drugega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09) je Vlada Republike Slovenije na …. seji dne …. sprejela sklep:

1. Vlada Republike Slovenije izdaja Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, ki se objavi Uradnemu listu Republike Slovenije.

2. Vlada Republike Slovenije določi prečiščeno besedilo Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in jo objavi na vladnih spletnih straneh.

Številka:

Datum:

mag. HELENA KAMNAR

GENERALNA SEKRETARKA

Prejmejo:

- Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana

2.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- dr. Samo Kopač, v.d. generalnega direktorja Direktorata za okolje,

- dr. Darja Stanič-Racman, vodja Sektorja za vode,

- mag. Nataša Vodopivec, sekretarka.

2.b Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora RS: /

3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu: DA

4.a Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov: /

4.b Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obrazložitvijo razlogov: /

5. Kratek povzetek gradiva:

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav je pripravljen na podlagi tretjega in četrtega odstavka 17. člena ter drugega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A,70/08 in 108/09). Poglavitni cilj predlaganih sprememb in dopolnitev Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav je, da se odpravi neustrezno in strokovno neutemeljeno zahtevo glede mejnih vrednosti parametra celotni dušik pri sekundarnem čiščenju komunalne odpadne vode. Hkrati se doda nova obveznost dodatne obdelave komunalne odpadne vode, če se ta odvaja na območju kraških in razpoklinskih vodonosnikov, kadar pri posrednem odvajanju odpadne vode v podzemno vodo ni mogoče zagotoviti odvajanja preko neomočenih plasti vodonosnika z zadostno sposobnostjo zadrževanja onesnaževal, ali kadar gre za odvajanje v vodotoke, ki presihajo ali ponikajo, oziroma gre za zakraselo območje. Mikrobiološke parametre se uskladi s predpisi o upravljanju kakovosti kopalnih voda. Popravijo se tudi nekateri nomotehnični zapisi ter izrazoslovje v veljavnem besedilu. Določi se prehodne določbe za prehod na izvajanje novih določb.

6. Presoja posledic:

| a) | na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | DA / NE |
| --- | --- | --- |
| b) | na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | DA / NE |
| c) | administrativne posledice | DA / NE |
| č) | na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | DA / NE |
| d) | na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike | DA / NE |
| e) | na socialno področje | DA / NE |
| f) | na dokumenta razvojnega načrtovanja: na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja, na razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna na razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij | DA / NE |

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic, višjih od 40.000 EUR: /

| I. Ocena finančnih posledic |
| --- |
|  | Tekoče leto (t) | t+1 | t+2 | t+3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) prihodkov državnega proračuna |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) prihodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) odhodkov državnega proračuna |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) obveznosti za druga javna finančna sredstva |  |  |  |  |
| II. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene po naslednjih proračunskih postavkah (PP) s predvidenimi zneski: |
| Šifra PP | Ime proračunske postavke | Ime proračunskega uporabnika | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t+1 |
| SKUPAJ: |  |  |
| Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz naslednjih PP: |
| Šifra PP | Ime proračunske postavke | Ime proračunskega uporabnika | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t+1 |
| SKUPAJ: |  |  |
| Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna: |
| Novi prihodki | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t+1 |
| SKUPAJ: |  |  |

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40.000 EUR:

S spremembami in dopolnitvami se zahteve veljavne uredbe dopolnijo z novo obveznostjo dodatne obdelave odpadne vode, kadar gre za odvajanje na območju kraških in razpoklinskih vodonosnikov in gre za odvajanje:

– neposredno v vodotok, ki ponika,

– neposredno v vodotok, ki je razvrščen v ekološki tip, ki presiha, ali

– posredno v podzemno vodo, če gre za zakraselo območje oziroma ni mogoče zagotoviti odvajanja preko zadostne plasti nezasičene cone vodonosnika, kjer zadrževalne sposobnosti neomočenih sedimentov ali kamnin preprečujejo vnos onesnaževal v podzemno vodo.

Glede na razpoložljive podatke o območju kraških in razpoklinskih vodonosnikih, tipologijo vodotokov na teh območjih ter podatke o območjih poselitve, ki ležijo na teh območjih, se ocenjuje, da bo treba pri ca 15 % območjih poselitve oziroma komunalnih čistilnih napravah poleg zahtevane stopnje čiščenja zagotoviti tudi dodatno obdelavo zaradi odstranjevanja mikrobiološkega onesnaženja. Stroški zaradi zagotavljanja dodatne obdelave za odstranjevanje mikrobiološkega onesnaženja se bodo povečali za ca 5 do 10 %. Natančnejša ocena finančnih posledic oziroma spremembe investicijskih vrednosti za posamezne komunalne čistilne naprave pa je odvisna od povsem specifičnih lastnosti vsake posamezne čistilne naprave ter specifičnih značilnosti območja, na katerem leži, oziroma recipienta očiščene komunalne odpadne vode in jo je mogoče določiti le na podlagi analize vseh relevantnih podatkov za vsak primer posebej.

8. Predstavitev sodelovanja javnosti

| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja | DA / NE |
| --- | --- |

Datum objave: 20. 9. 2010

V razpravo so bili vključeni:

- nevladne organizacije,

- predstavniki zainteresirane javnosti,

- predstavniki strokovne javnosti,

- občine in združenja občin oziroma navedba, da jih gradivo ne zadeva.

Mnenja, predloge, pripombe so podali:

- nekateri izvajalci javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Upoštevani so bili:

- v pretežni meri.

Bistvena odprta vprašanja:

- odprtih vprašanj ni.

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o varstvu okolja, kar je razvidno v predlogu predpisa.

9. Predstavitev medresorskega usklajevanja

Gradivo je bilo posredovano v medresorsko usklajevanje:

- vsem ministrstvom,

- Službi Vlade RS za zakonodajo.

Prejeli smo pripombe:

- …

| Gradivo je usklajeno: | v celoti / v pretežni meri / delno |
| --- | --- |
|  | Bistvena odprta vprašanja: - … - …. |
|  | Priložiti mnenja organov, s katerimi gradivo ni usklajeno/ |

10. Gradivo je lektorirano: DA

11. Zahteva predlagatelja za:

| a) | obravnavo neusklajenega gradiva | DA / NE |
| --- | --- | --- |
| b) | za nujnost obravnave | DA / NE |
| c) | obravnavo gradiva brez sodelovanja javnosti | DA / NE |

12. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve Resolucije o normativni dejavnosti: DA

13. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Sprejem uredbe ni bil načrtovan v Normativnem delovnem programu Vlade RS za leto 2010 (ID URED 55385), vendar je sprejem uredbe nujen zaradi strokovno neupravičene in tehnično neizvedljive zahteve glede mejnih vrednosti celotnega dušika pri sekundarnem čiščenju komunalne odpadne vode. Uveljavitev uredbe mora biti zagotovljena najpozneje na dan 1. januar 2011, torej mora biti objava v Uradnem listu RS zagotovljena najpozneje na dan 31.12.2010, da bo omogočena pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj za komunalne čistilne naprave, za katere je zahtevano sekundarno čiščenje komunalne odpadne vode in te zahteve tudi dosegajo.

dr. Roko Žarnić

MINISTER

PRILOGA:

jedro gradiva

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 17. člena ter drugega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

#### UREDBO

o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav

1. člen

V Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07 in 63/09) se v celotnem besedilu:

- besedilo »srednji nizki pretok« nadomesti z besedilom »srednji mali pretok« v ustreznem sklonu,

- beseda »izpust« se nadomesti z besedo »iztok« v ustreznem sklonu,

- beseda »dotok« se nadomesti z besedo »vtok« v ustreznem sklonu.

2. člen

V 10. in 11. točki 2. člena se besedilo »s predpisom, ki ureja kakovost površinskih voda, in predpisom, ki ureja kakovost kopalnih voda« nadomesti z besedilom »s predpisi, ki urejajo stanje površinskih in podzemnih voda, ter predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda«.

Na koncu 18. točke se pika na koncu besedila nadomesti s podpičjem in dodata se novi 19. in 20. točka, ki se glasita:

»19. upravljavec javne kanalizacije je upravljavec javne kanalizacije oziroma upravljavec komunalne čistilne naprave;

20. kopalna sezona je obdobje koledarskega leta, določeno s predpisom, ki ureja podrobnejše kriterije za ugotavljanje kopalnih voda.«.

3. člen

V prvem odstavku 5. člena se za besedilom »na izpustu« doda beseda »iz«.

4. člen

V prvem odstavku 6. člena se črta besedilo »amonijev dušik« in vejica.

V tretjem odstavku se za besedilom »na izpustu« doda beseda »iz«.

5. člen

V prvem odstavku 7. člena se za besedilom »Občutljiva območja zaradi evtrofikacije so« doda besedilo »vodna telesa površinskih voda« in vejica. Besedilo »rečna ustja, morje« se nadomesti z besedilom »vodna telesa rečnih ustij, vodna telesa morja«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Občutljiva območja zaradi kopalnih voda so vodna telesa površinskih voda ali njihovi deli, na katerih so v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda, določene kopalne vode.«.

V petem odstavku se beseda »mej« nadomesti z besedo »mejah«.

Šesti odstavek se črta.

Dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek.

6. člen

V četrtem odstavku 9. člena se besedilo »upravljavec komunalne čistilne naprave in« nadomesti z besedilom »lastnik in upravljavec komunalne čistilne naprave oziroma«.

7. člen

V prvem odstavku 10. člena se besedilo »morata upravljavec komunalne čistilne naprave in upravljavec skupne čistilne naprave« nadomesti z besedilom »mora upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave«.

V tretjem odstavku se besedilo »čistilne naprave in upravljavec« nadomesti z besedo »ali«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave mora zagotoviti dodatno obdelavo odpadne vode v skladu z drugim odstavkom tega člena tudi kadar gre za odvajanje na območju kraških in razpoklinskih vodonosnikov in se odpadna voda odvaja:

– neposredno v vodotok, ki ponika,

– neposredno v vodotok, ki je razvrščen v ekološki tip, ki presiha, ali

– posredno v podzemno vodo, če gre za zakraselo območje oziroma ni mogoče zagotoviti odvajanja preko zadostne plasti nezasičene cone vodonosnika, kjer zadrževalne sposobnosti neomočenih sedimentov ali kamnin preprečujejo vnos onesnaževal v podzemno vodo.«.

8. člen

V prvem odstavku 11. člena se besedilo »komunalne in skupne « nadomesti z besedilom »komunalne ali skupne«.

V drugem odstavku se besedilo »čistilne naprave in upravljavec« nadomesti z besedo »ali«.

9. člen

V 12. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

»(2) Za izpad iz prejšnjega odstavka se šteje vsako odstopanje od normalnega obratovanja komunalne ali skupne čistilne naprave, ki lahko povzroči preseganje mejnih vrednosti parametrov odpadne vode na iztoku iz komunalne oziroma skupne čistilne naprave.

(3) Upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave, ki odvaja odpadno vodo na prispevnem območju občutljivega območja zaradi kopalnih voda, mora o izpadu iz prvega odstavka tega člena v času kopalne sezone obvestiti Agencijo RS za okolje, zaradi obveščanja in opozarjanja kopalcev.«.

10. člen

V 14. členu se beseda »odvajajo« nadomesti z besedo »odvaja«. Besedilo »kemijsko stanje površinskih voda, ekološko stanje površinskih voda, standarde kakovosti podzemne vode ali kakovost kopalne vode« se nadomesti z besedilom »stanje površinskih voda, stanje podzemnih voda ali upravljanje kakovosti kopalnih voda«.

11. člen

Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.

12. člen

V preglednici 2 priloge 4 se črta tretja vrstica.

13. člen

Priloga 6 se nadomesti z novo prilogo 6, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.

14. člen

Upravljavec obstoječe komunalne ali skupne čistilne naprave mora zagotoviti, da se obratovanje čistilne naprave prilagodi zahtevam, ki veljajo za odvajanje odpadne vode na območju kraških in razpoklinskih vodonosnikov, najpozneje do 22. decembra 2015.

15. člen

Za obstoječo komunalno ali skupno čistilno napravo s sekundarnim čiščenjem, ki ima v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje naprave določeni mejni vrednosti za celotni in amonijev dušik, se do izteka veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja za parameter:

– amonijev dušik uporabljajo mejne vrednosti iz preglednice 1 priloge 2,

– celotni dušik uporabljajo določbe iz priloge 2 in se čezmernega obremenjevanja ne vrednoti glede na celotni dušik.

16. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0071-253/2010

Ljubljana, dne 10. novembra 2010

EVA 2010-2511-0114

Vlada Republike Slovenije

Borut PAHOR

p r e d s e d n i k

PRILOGA 1

PRILOGA 2: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode, ki se odvaja iz komunalne čistilne naprave

Preglednica 1: Mejne vrednosti pri sekundarnem in terciarnem čiščenju

| Parameter | Izražen kot | Enota | Zmogljivost čistilne naprave, izražena v PE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >= 2.000 < 10.000 | >= 10.000 < 100.000 | >=100.000 |
| neraztopljene snovi | - | mg/L | 60 | 35 | 35 |
| amonijev dušik (1) | N | mg/L | 10 | 10 | 10 |
| KPK | O2 | mg/L | 125 | 110 | 100 |
| BPK5 | O2 | mg/L | 25 | 20 | 20 |
| celotni dušik (1) (2) | N | mg/L | (3) | (3) | (3) |

(1) 	Mejna vrednost za amonijev in celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12° C in več na iztoku aeracijskega bazena.

(2)	Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldahlu (Norganski + N-NH4), nitratnega dušika (N-NO3) in nitritnega dušika (N-NO2).

(3)	Mejna vrednost ni določena; prve meritve in meritve obratovalnega monitoringa se izvaja.

Preglednica 2: Mejne vrednosti pri terciarnem čiščenju

| Parameter | Izražen kot | Enota | Zmogljivost čistilne naprave, izražena v PE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >= 2.000 < 10.000 | >= 10.000 < 100.000 | >= 100.000 |
| celotni dušik (1) (2) | N | mg/L | 15 | 15 | 10 |
| učinek čiščenja celotnega dušika |  | % | 70 | 70 | 80 |
| celotni fosfor | P | mg/L | 2 | 2 | 1 |
| učinek čiščenja celotnega fosforja |  | % | 80 | 80 | 80 |

(1) 	Mejna vrednost za celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12° C in več na iztoku aeracijskega bazena.

(2)	Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldahlu (Norganski + N-NH4), nitratnega dušika (N-NO3) in nitritnega dušika (N-NO2).

Preglednica 3: Mejne vrednosti za mikrobiološke parametre pri dodatni obdelavi

| Mikrobiološki parameter | Enota | Mejna vrednost |
| --- | --- | --- |
|  |  | vodotoki | morje |
| intestinalni enterokoki | cfu/100 ml | 400 | 200 |
| Escherichia coli | cfu/100 ml | 1000 | 500 |

PRILOGA 2

Obrazložitev

I. UVOD

1. Pravna podlaga:

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav je pripravljen na podlagi tretjega in četrtega odstavka 17. člena ter drugega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A,70/08 in 108/09).

2. Rok za izdajo predpisa, ki ga je določil zakon:

Rok za izdajo predpisa izhaja iz problemov, ki se zaznavajo v praksi pri izdaji vrednotenju čezmernega obremenjevanja in izdaji okoljevarstvenih dovoljenj. Skrajni rok za uveljavitev predpisa glede na ugotovljeno situacijo v praksi je 1. januar 2011.

3. Splošna obrazložitev predloga predpisa:

Poglavitni cilj predlaganih sprememb in dopolnitev Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav je, da se odpravi neustrezno in strokovno neutemeljeno zahtevo glede mejnih vrednosti parametra celotni dušik pri sekundarnem čiščenju komunalne odpadne vode. Hkrati se doda nova obveznost dodatne obdelave komunalne odpadne vode, če se ta odvaja na območju kraških in razpoklinskih vodonosnikov, kadar pri posrednem odvajanju odpadne vode v podzemno vodo ni mogoče zagotoviti odvajanja preko neomočenih plasti vodonosnika z zadostno sposobnostjo zadrževanja onesnaževal, ali kadar gre za odvajanje v vodotoke, ki presihajo ali ponikajo, oziroma gre za zakraselo območje. Mikrobiološke parametre se uskladi s predpisi o upravljanju kakovosti kopalnih voda. Popravijo se tudi nekateri nomotehnični zapisi ter izrazoslovje v veljavnem besedilu. Določi se prehodne določbe za prehod na izvajanje novih določb.

Sprejem uredbe ni bil načrtovan v Normativnem delovnem programu Vlade RS za leto 2010 (ID URED 55385), vendar je sprejem uredbe nujen zaradi strokovno neupravičene in tehnično neizvedljive zahteve glede mejnih vrednosti celotnega dušika pri sekundarnem čiščenju komunalne odpadne vode. S sprejemom uredbe in njeno uveljavitvijo najpozneje na dan 1. 1. 2011 bo omogočena pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj za komunalne čistilne naprave, za katere je zahtevano sekundarno čiščenje komunalne odpadne vode in te zahteve tudi dosegajo.

4. Predstavitev presoje posledic na posamezna področja:

4.1 Administrativne in druge posledice:

a) v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov:

predpis ne uvaja novih administrativnih postopkov.

b) pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov:

predpis ne uvaja novih obveznosti za stranke.

4.2 Posledice za okolje: z uveljavitvijo zahtev za dodatno obdelavo komunalne odpadne vode na posebno občutljivem območju kraških in razpoklinskih vodonosnikov se bo povečala raven varstva podzemne vode oziroma zmanjšalo obremenjevanje tal in podzemne vode.

4.3 Posledice za gospodarstvo: /

4.4 Posledice na socialnem področju: /

4.5 posledice na dokumente razvojnega načrtovanja: pri pripravi dokumentov razvojnega načrtovanja bo treba upoštevati nove zahteve glede dodatne obdelave komunalne odpadne vode;

6.6 Izvajanje sprejetega predpisa: izvajanje predpisa bo potekalo na ustaljen način, kot poteka že izvajanje obstoječe Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.

6.7 Druge pomembne okoliščine: /

5. Izjava o skladnosti predloga predpisa s pravnimi akti Evropske unije in korelacijska tabela:

/

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Predlagane spremembe uredbe zadevajo:

- izrazoslovje, ki se prilagodi ustaljenemu izrazoslovju na področju upravljanja voda in varstva okolja, nomotehnične popravke;

- 10. in 11. točko 2. člena uredbe, kjer se sklici na predpise uskladijo z veljavnimi predpisi, ki urejajo stanje površinskih in podzemnih voda ter upravljanje kakovosti kopalnih voda; doda se opredelitev pojmov »upravljavec javne kanalizacije« in »kopalna sezona«;

- prvi odstavek 6. člena, kjer se odpravi napačno sklicevanje na parametre;

- prvi in drugi odstavek 7. člena, kjer se izrazoslovje uskladi z veljavnimi predpisi, ki urejajo določitev vodnih teles površinskih voda, ter predpisi, ki urejajo kopalne vode;

- šesti odstavek 7. člena, ki določa, da karto občutljivih območjih in njihovih prispevnih območij v izvirniku hrani ministrstvo. Določba je nepotrebna in se črta, saj so podatki o občutljivih območjih in njihovih prispevnih območjih določeni in se hranijo v digitalni obliki v informacijskem sistemu okolja;

- v 10. členu se jasneje opredeli, kdo je zavezanec za izvajanje obveznosti;

- nov četrti odstavek 10. člena, ki določa obveznost dodatne obdelave odpadne vode, kadar pri posrednem odvajanju odpadne vode v podzemno vodo ni mogoče zagotoviti odvajanja preko neomočene plasti vodonosnika z zadostno sposobnostjo zadrževanja onesnaževal, oziroma kadar se komunalna odpadna voda odvaja v vodotok, ki presiha ali ponika, oziroma gre za odvajanje na zakraselem območju;

- 12. člen uredbe, kjer se doda obveznost, da mora upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave, ki odvaja odpadno vodo na prispevnem območju občutljivega območja zaradi kopalnih voda, o vsakem izpadu v obratovanju obvestiti tudi Agencijo RS za okolje zaradi obveščanja in opozarjanja kopalcev; doda se tudi obrazložitev, kaj se šteje za izpad;

- 14. člen uredbe, kjer se sklici na predpise uskladijo z veljavnimi predpisi, ki urejajo stanje površinskih in podzemnih voda ter upravljanje kakovosti kopalnih voda;

- preglednico 1 priloge 2, kjer se črta mejne vrednosti za parameter celotni dušik, mejna vrednost za amonijev dušik pri komunalnih čistilnih napravah z zmogljivostjo enako ali večjo od 100.000 PE pa se poenoti z zahtevami za manjše komunalne čistilne naprave in druge vrste naprav;

- preglednico 3 priloge 2, kjer se mikrobiološki parametri uskladijo z mikrobiološkimi parametri za vrednotenje kakovosti kopalnih voda v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda;

- prehodne določbe za prilagoditev obstoječih naprav novim zahtevam 10. člena ter spremenjenim zahtevam glede mejnih vrednosti za celotni in amonijev dušik.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 17. člena ter drugega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

#### UREDBA

o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav

(neuradno prečiščeno besedilo št. 2)(

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(namen)

(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) (UL L št. 135 z dne 30. 5. 1991, str. 40), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. septembra 2003 o prilagoditvi določb glede odborov, ki pomagajo Komisiji pri uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil, predvidenih aktih, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe ES, Sklepu Sveta 1999/468/ES (UL L št. 284 z dne 31.10.2003, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 91/271/EGS) in Aktom o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija (UL L št. 236 z dne 23. 9. 2003, str. 33) določa za komunalne čistilne naprave v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode:

–	mejne vrednosti parametrov odpadne vode,

–	mejne vrednosti učinkov čiščenja odpadne vode,

–	posebne ukrepe v zvezi z načrtovanjem in obratovanjem komunalnih čistilnih naprav in

–	dejavnosti, za katere veljajo posebne zahteve pri odvajanju industrijske odpadne vode.

(2) Ta uredba določa tudi občutljiva območja in njihova prispevna območja.

(3) Za vprašanja o emisiji snovi v vode iz komunalnih čistilnih naprav, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

2. člen

(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:

1. mešani kanalizacijski sistem je sistem za skupno zbiranje in odvajanje komunalne ali komunalne in industrijske odpadne vode skupaj s padavinsko odpadno vodo;

2. prvi naliv padavinske vode je padavinska voda, ki se odvede v javno kanalizacijo na začetku večjih nalivov;

3. surova odpadna voda je odpadna voda, ki priteka na čistilno napravo;

4. evtrofikacija je obogatitev vode s hranili, zlasti s spojinami dušika oziroma fosforja, ki povzroči pospešeno rast alg in višjih rastlinskih vrst, posledica česar je nezaželena motnja v ravnotežju organizmov v vodi, ter poslabšanje kakovosti vode;

5. zmogljivost komunalne čistilne naprave območja poselitve je izračunana sposobnost čiščenja komunalne odpadne vode pri njeni največji obremenitvi. Za največjo obremenitev komunalne čistilne naprave se šteje največja povprečna tedenska obremenitev med običajnim obratovanjem. Zmogljivost se izraža v populacijskih ekvivalentih (v nadaljnjem besedilu: PE);

6. aglomeracija je območje poselitve, kjer je poseljenost oziroma opravljanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena v takšni meri, da je treba zbirati in odvajati odpadne vode v javno kanalizacijo (v nadaljnjem besedilu: območje poselitve). Obremenjevanje vode z odvajanjem odpadnih voda se za območje poselitve izraža v PE;

7. primarno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne vode s fizikalnim oziroma kemičnim postopkom, ki vključuje usedanje trdnih delcev, ali drug postopek čiščenja, pri katerem se biološka potreba po kisiku v surovi odpadni vode, izražena kot BPK5, pred iztokom zmanjša za najmanj 20 odstotkov in količina neraztopljenih snovi za najmanj 50 odstotkov;

8. sekundarno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne vode po postopku, ki vključuje biološko čiščenje s sekundarnim usedanjem, ali drug postopek, v katerem se dosegajo zahteve mejnih vrednosti parametrov iz 5. člena te uredbe;

9. terciarno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne vode po postopku, s katerim se dosega odstranjevanje dušika in fosforja tako, da se dosegajo zahteve mejnih vrednosti parametrov iz 6. člena te uredbe;

10. dodatna obdelava odpadne vode je čiščenje komunalne odpadne vode po postopku, s katerim se dosega odstranjevanje mikrobiološkega onesnaženja tako, da dosegajo vode, v katere se odpadne vode iztekajo, ustrezno kakovost v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih in podzemnih voda, ter predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda;

11. ustrezno čiščenje odpadne vode je čiščenje komunalne odpadne vode po katerem koli postopku, ki po iztoku omogoča, da dosegajo vode, v katere se odpadne vode iztekajo, ustrezno kakovost v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih in podzemnih voda, ter predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda;

12. blato je preostalo obdelano ali neobdelano blato iz čistilnih naprav za čiščenje komunalne odpadne vode ali iz drugih čistilnih naprav ter odpadno blato iz pretočnih greznic in drugih podobnih naprav za čiščenje odpadnih voda;

13. vodno telo površinske vode je pomemben in razpoznaven del površinske vode v skladu s predpisom, ki ureja določitev in razvrstitev vodnih teles površinskih voda;

14. prispevno območje je površina, s katere se vse površinske vode stekajo v vodno telo površinske vode in vplivajo na njegovo stanje;

15. občutljivo območje je vodno telo površinske vode ali njegov del:

– pri katerem je mogoče ugotoviti ali pričakovati njegovo evtrofikacijo,

– ki se ga odvzema ali je namenjeno za oskrbo s pitno vodo, pri kateri je mogoče zaradi odvajanja odpadnih voda pričakovati preseganje mejne vrednosti nitratov, določene za pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja pitno vodo,

– ki je na območju, kjer je zaradi izpolnjevanja obveznosti iz predpisov, ki urejajo vode, in predpisov, ki urejajo ohranjanje narave, potrebno nadaljnje čiščenje ali

– ki je na območju, kjer je treba zagotavljati izpolnjevanje obveznosti iz predpisov, ki urejajo upravljanje kopalnih voda;

16. morje so notranje morske vode in teritorialno morje v skladu s predpisi, ki urejajo pomorstvo;

17. rečno ustje je somornica v skladu z zakonom, ki ureja vode;

18. vplivno območje kopalnih voda je območje v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. Vplivna območja kopalnih voda so določena s predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda;

19. upravljavec javne kanalizacije je upravljavec javne kanalizacije oziroma upravljavec komunalne čistilne naprave,

20. kopalna sezona je obdobje koledarskega leta, določeno s predpisom, ki ureja podrobnejše kriterije za ugotavljanje kopalnih voda.

3. člen

(uporaba)

(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja neposredno ali posredno v vode.

(2) Določbe te uredbe se uporabljajo za komunalne ali skupne čistilne naprave, namenjene za čiščenje:

– komunalne odpadne vode,

– mešanice komunalne in industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,

– mešanice komunalne in padavinske odpadne vode, ki se zbira in odvaja na komunalno čistilno napravo po mešanem kanalizacijskem sistemu, in

– mešanice komunalne in industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, s padavinsko odpadno vodo, ki se zbira in odvaja na komunalno čistilno napravo po mešanem kanalizacijskem sistemu.

(3) Za skupne čistilne naprave se mejne vrednosti odpadne vode izračunajo v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, ob upoštevanju mejnih vrednosti za komunalne čistilne naprave iz te uredbe.

II. OBMOČJA POSELITVE

4. člen

(območje poselitve)

(1) V operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se v skladu s to uredbo določijo območja poselitve kot skupine kvadratnih celic, površine 100 m krat 100 m, ki se med seboj stikajo najmanj v enem oglišču, skladno s shematskim prikazom iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, ali kot združenje takih skupin celic, če se za posamezno skupino kvadratnih celic ugotovi, da je:

– celotna obremenjenost s komunalno odpadno vodo večja od 50 PE in gostota obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode večja od 20 PE / ha ali

– celotna obremenjenost s komunalno odpadno vodo večja od 50 PE in gostota obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode med 10 in 20 PE / ha, če je skupina kvadratnih celic na vodovarstvenem območju v skladu s predpisi, ki urejajo vode, ali na občutljivem območju iz prvega odstavka 7. člena te uredbe.

(2) Gostota obremenjenosti posameznega območja poselitve zaradi nastajanja komunalne odpadne vode se določi na podlagi celotne obremenjenosti in celotne površine območja poselitve, pri čemer je celotna obremenjenost na območju poselitve enaka številu prebivalcev s stalnim prebivališčem na tem območju poselitve, povečanem za 30 odstotkov.

(3) Pri določitvi posameznih območij poselitve se lahko upoštevajo tudi prostorski podatki, zlasti o mejah naselij ali samoupravnih lokalnih skupnosti, ter obstoječi načrti ali ureditve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

III. MEJNE VREDNOSTI

5. člen

(mejne vrednosti parametrov odpadne vode pri sekundarnem čiščenju)

(1) Mejne vrednosti parametrov odpadne vode na iztoku komunalne čistilne naprave so glede na njihovo zmogljivost čiščenja določene v preglednici 1 iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Ne glede na mejne vrednosti za kemijsko potrebo po kisiku v odpadni vodi (v nadaljnjem besedilu: KPK) iz preglednice 1 priloge 2 te uredbe se lahko pri sekundarnem čiščenju uporablja mejna vrednost za učinek čiščenja komunalne čistilne naprave, ki ne sme biti manjši od  80 odstotkov. Učinek čiščenja komunalne čistilne naprave se pri tem izračunava kot povprečna vrednost razmerja med 24-urno obremenjenostjo komunalne odpadne vode, merjeno s KPK, na vtoku in na iztoku komunalne čistilne naprave.

(3) Ne glede na mejne vrednosti za biološko potrebo po kisiku (v nadaljnjem besedilu: BPK5) iz preglednice 1 priloge 2 te uredbe se lahko pri sekundarnem čiščenju uporablja mejna vrednost za učinek čiščenja komunalne čistilne naprave, ki ne sme biti manjši od 90 odstotkov. Učinek čiščenja komunalne čistilne naprave se pri tem izračunava kot povprečna vrednost razmerja med 24-urno obremenjenostjo komunalne odpadne vode, merjeno z BPK5, na vtoku in na iztoku komunalne čistilne naprave.

6. člen

(mejne vrednosti parametrov odpadne vode pri terciarnem čiščenju)

(1) Če odpadna voda iz komunalne čistilne naprave izteka v površinske vode ali posredno v podzemne vode na prispevnih območjih občutljivih območij iz 7. člena te uredbe, so za komunalne čistilne naprave poleg mejnih vrednosti in učinkov čiščenja iz preglednice 1 priloge 2 te uredbe določene tudi mejne vrednosti za celotni dušik in celotni fosfor ter za učinek čiščenja celotnega dušika in celotnega fosforja.

(2) Mejne vrednosti iz prejšnjega odstavka so določene v preglednici 2 priloge 2 te uredbe.

(3) Ne glede na mejne vrednosti za celotni dušik iz preglednice 2 priloge 2 te uredbe se lahko pri terciarnem čiščenju uporablja mejna vrednost za učinek čiščenja celotnega dušika. Učinek čiščenja celotnega dušika se izračunava kot povprečna vrednost razmerja med 24-urno onesnaženostjo odpadne vode s celotnim dušikom na vtoku in na iztoku komunalne čistilne naprave.

(4) Ne glede na mejne vrednosti za celotni fosfor iz preglednice 2 priloge 2 te uredbe se lahko pri terciarnem čiščenju uporablja mejna vrednost za učinek čiščenja celotnega fosforja.  Učinek čiščenja celotnega fosforja se izračunava kot povprečna vrednost razmerja med 24-urno onesnaženostjo odpadne vode s celotnim fosforjem na vtoku in na iztoku komunalne čistilne naprave.

(5) Mejne vrednosti iz prvega odstavka tega člena veljajo tudi za komunalne čistilne naprave, če odpadna voda izteka v tekočo površinsko vodo, katere srednji mali pretok je manjši od desetkratnika največjega šesturnega povprečnega pretoka odpadne vode iz komunalne čistilne naprave.

6.a člen

(mejne vrednosti parametrov odpadne vode na vodnem območju Donave)

Mejne vrednosti za terciarno čiščenje iz prejšnjega člena veljajo tudi za odpadno vodo iz območij poselitve z obremenitvijo enako ali večjo od 10.000 PE, če odpadna voda iz komunalne čistilne naprave izteka v površinsko vodo ali posredno v podzemno vodo na vodnem območju Donave na območjih, ki niso prispevno območje občutljivih območij.

IV. OBČUTLJIVA OBMOČJA

7. člen

(občutljiva območja)

(1) Občutljiva območja zaradi evtrofikacije so vodna telesa površinskih voda, določena na podlagi meril za določitev evtrofikacije iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe. Ne glede na merila iz priloge 3 te uredbe so kot občutljivo območje zaradi evtrofikacije določena vodna telesa rečnih ustij, vodna telesa morja in vodna telesa površinske vode na prispevnem območju Timava dolvodno od Škocjanskih jam.

(2) Občutljiva območja zaradi kopalnih voda so vodna telesa površinskih voda ali njihovi deli, na katerih so v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda, določene kopalne vode.

(3) Seznam občutljivih območij zaradi evtrofikacije in seznam občutljivih območij zaradi kopalnih voda sta v preglednici 1 in preglednici 2 priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.

(4) Na podlagi podatkov o hidrografskih razvodnicah so za občutljiva območja iz priloge 4 te uredbe določena tudi njihova prispevna območja. Prispevna območja občutljivih območij zaradi evtrofikacije so prikazana na publikacijski karti v prilogi 5, ki je sestavni del te uredbe. Prispevna območja občutljivih območij zaradi kopalnih voda so prikazana na publikacijski karti v prilogi 6, ki sta sestavni del te uredbe.

(5) Minister, pristojen za okolje, podrobneje določi občutljiva območja in njihove geografske meje ter njihova prispevna območja in njihove geografske meje v digitalni obliki za raven merila 1 : 25.000 v državnem koordinatnem sistemu. Podatki o občutljivih območjih in njihovih geografskih mejah so del informacijskega sistema okolja.

(6) Ministrstvo mora najmanj enkrat na štiri leta za območja s seznama občutljivih območij iz priloge 4 te uredbe preveriti njihove geografske meje ter meje njihovih prispevnih območij in ga dopolniti z novimi območji, če so za njih izpolnjeni pogoji za občutljiva območja po tej uredbi.

V. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

8. člen

(odvajanje komunalne odpadne vode)

(1) Lastnik in upravljavec javne kanalizacije morata zagotoviti, da se za odvajanje komunalne odpadne vode uporabljajo objekti, ki izpolnjujejo zahteve, določene za kanalizacijo v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode.

(2) Upravljavec javne kanalizacije mora zagotoviti ustrezno zadrževanje prvega naliva padavinske odpadne vode v napravah za zadrževanje in mehansko čiščenje ter zajeto padavinsko odpadno vodo po končanem nalivu odvesti na čistilno napravo, kadar gre za mešano javno kanalizacijo.

9. člen

(čiščenje komunalne odpadne vode)

(1) Lastnik in upravljavec javne kanalizacije morata zagotoviti, da se komunalna odpadna voda z območij poselitve, kjer se komunalna odpadna voda odvaja po javni kanalizaciji, pred odvajanjem posredno ali neposredno v vode očisti tako, da parametri komunalne odpadne vode ne presegajo mejnih vrednosti za sekundarno čiščenje iz 5. člena te uredbe.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek morata lastnik in upravljavec javne kanalizacije zagotoviti, da se komunalna odpadna voda z območij poselitve, kjer se komunalna odpadna voda odvaja po javni kanalizaciji, pred odvajanjem posredno ali neposredno v vode na prispevnem območju občutljivega območja iz 7. člena te uredbe očisti tako, da parametri komunalne odpadne vode ne presegajo mejnih vrednosti za terciarno čiščenje iz 6. člena te uredbe.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena morata lastnik in upravljavec javne kanalizacije zagotoviti, da se komunalna odpadna voda z območij poselitve, kjer se komunalna odpadna voda odvaja po javni kanalizaciji, pred odvajanjem neposredno v tekočo površinsko vodo, katere srednji mali pretok je manjši od desetkratnika največjega šesturnega povprečnega pretoka odpadne vode iz komunalne čistilne naprave in ni na prispevnem območju občutljivega območja iz 7. člena te uredbe, očisti tako, da parametri komunalne odpadne vode ne presegajo mejnih vrednosti za terciarno čiščenje iz 6. člena te uredbe.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka morata lastnik in upravljavec komunalne čistilne naprave oziroma upravljavec skupne čistilne naprave, ki je obratovala na dan določitve prispevnega območja občutljivega območja, zagotoviti, da se obratovanje čistilne naprave prilagodi zahtevam, ki veljajo za odvajanje komunalne odpadne vode na prispevnem območju občutljivih območij, najpozneje sedem let po tem, ko je bilo območje, na katerem se odvaja odpadna voda iz te komunalne ali skupne čistilne naprave, določeno za prispevno območje občutljivega območja.

(5) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena mora biti za komunalno odpadno vodo, ki se odvaja po javni kanalizaciji z območij poselitve z obremenjenostjo, manjšo od 2.000 PE, zagotovljeno čiščenje v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

10. člen

(dodatna obdelava komunalne odpadne vode)

(1) Med kopalno sezono, določeno s predpisom, ki ureja podrobnejše kriterije za ugotavljanje kopalnih voda, mora upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave zagotoviti za komunalno odpadno vodo z območja poselitve, ki je na prispevnem območju občutljivega območja zaradi kopalnih voda, poleg terciarnega čiščenja tudi dodatno obdelavo komunalne odpadne vode, če gre za neposredno ali posredno odvajanje komunalne odpadne vode v vodo na vplivnem območju kopalnih voda.

(2) Pri odvajanju komunalne odpadne vode iz prejšnjega odstavka kakovost odpadne vode na iztoku iz dodatne obdelave ne sme presegati mejnih vrednosti za mikrobiološke parametre, določene v preglednici 3 priloge 2 te uredbe.

(3) Upravljavec komunalne ali upravljavec skupne čistilne naprave, ki je obratovala na dan določitve prispevnega območja občutljivega območja zaradi kopalnih voda, morata zagotoviti dodatno obdelavo komunalne odpadne vode v skladu s prvim odstavkom tega člena najpozneje sedem let po tem, ko je bilo območje, na katerem se odvaja odpadna voda iz te komunalne čistilne naprave ali skupne čistilne naprave, določeno za občutljivo območje zaradi kopalnih voda.

(4) Upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave mora zagotoviti dodatno obdelavo odpadne vode v skladu z drugim odstavkom tega člena tudi kadar gre za odvajanje na območju kraških in razpoklinskih vodonosnikov in se odpadna voda odvaja:

– neposredno v vodotok, ki ponika,

– neposredno v vodotok, ki je razvrščen v ekološki tip, ki presiha, ali

– posredno v podzemno vodo, če gre za zakraselo območje oziroma ni mogoče zagotoviti odvajanja preko zadostne plasti nezasičene cone vodonosnika, kjer zadrževalne sposobnosti neomočenih sedimentov ali kamnin preprečujejo vnos onesnaževal v podzemno vodo.

11. člen

(odpadne snovi iz čistilnih naprav)

(1) Pri obratovanju komunalne ali skupne čistilne naprave z zmogljivostjo čiščenja, enako ali večjo od 10.000 PE, mora biti zagotovljen neoviran sprejem odpadnih snovi iz greznic in blata iz komunalnih čistilnih naprav ali malih komunalnih čistilnih naprav.

(2) Upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave morata v zvezi s čiščenjem komunalne odpadne vode zagotoviti:

– sprejem odpadnih snovi iz greznic in blata iz komunalnih čistilnih naprav ali malih komunalnih čistilnih naprav, če je čistilna naprava za tak sprejem zgrajena in ustrezno opremljena, in

– merilno mesto, kjer je ob vsakem času možen odvzem reprezentativnega vzorca surove odpadne vode na vtoku na čistilno napravo in prečiščene odpadne vode pred iztokom iz čistilne naprave v vode.

12. člen

(obratovanje komunalne čistilne naprave)

(1) Upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave mora vsak izpad v obratovanju komunalne ali skupne čistilne naprave prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja.

(2) Za izpad iz prejšnjega odstavka se šteje vsako odstopanje od normalnega obratovanja komunalne ali skupne čistilne naprave, ki lahko povzroči preseganje mejnih vrednosti parametrov odpadne vode na iztoku iz komunalne oziroma skupne čistilne naprave.

(3) Upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave, ki odvaja odpadno vodo na prispevnem območju občutljivega območja zaradi kopalnih voda, mora o izpadu iz prvega odstavka tega člena v času kopalne sezone obvestiti Agencijo RS za okolje, zaradi obveščanja in opozarjanja kopalcev.

VI. POSEBNE DOLOČBE

13. člen

(biološko razgradljiva industrijska odpadna voda)

Če biološko razgradljiva industrijska odpadna voda iz dejavnosti, ki so navedene v prilogi 7, ki je sestavni del te uredbe, ne vstopa v komunalno ali skupno čistilno napravo in obremenitev industrijske odpadne vode znaša enako ali več kakor 4.000 PE, veljajo za odvajanje neposredno v površinske vode ali posredno v podzemne vode posebne zahteve za mejne vrednosti, ki so določene v predpisih, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadnih voda iz objektov in naprav iz priloge 7 te uredbe.

14. člen

(monitoring voda, v katere iztekajo odpadne vode)

Monitoring stanja vodnih teles ali njihovih delov, v katera se odvaja odpadna voda iz komunalnih ali skupnih čistilnih naprav ali industrijskih čistilnih naprav iz prejšnjega člena, se vključi v državni monitoring stanja površinskih ali podzemnih voda v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih voda, stanje podzemnih voda ali upravljanje kakovosti kopalnih voda, če se pričakuje, da bo odvajanje odpadne vode pomembno vplivalo na stanje vodnih teles ali njihovih delov oziroma na kakovost kopalne vode.

VII. OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE

15. člen

(operativni program)

(1) V operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se za posamezna območja poselitve podrobneje določijo zahteve iz 8. 9., 10. in 11. člena te uredbe.

(2) Ministrstvo mora zagotoviti pregled operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode najmanj enkrat na štiri leta.

VIII. POŠILJANJE POROČIL EVROPSKI KOMISIJI

16. člen

(poročanje Evropski komisiji)

(1) Ministrstvo mora vsaki dve leti objaviti poročilo o stanju glede odvajanja komunalne odpadne vode in o ravnanju z blatom in ga poslati Evropski komisiji v skladu z določbo 16. člena Direktive 91/271/EGS.

(2) Ministrstvo vsaki dve leti najpozneje do 30. junija pošlje Evropski komisiji najnovejše informacije o vsebini operativnih programov iz prejšnjega člena v skladu z določbo tretjega odstavka 17. člena Direktive 91/271/EGS in Odločbo Komisije z dne 28. julija 1993 o obrazcih sporočanja nacionalnih programov po členu 17 Direktive Sveta 91/271/EGS (UL L št. 226 z dne 7. 9. 1993, str. 23).

(3) Ministrstvo na zahtevo Evropske komisije pošlje poročilo s podatki, ki se zberejo v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom 15. člena Direktive 91/271/EGS, v šestih mesecih od prejema zahteve.

IX. NADZOR

17. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja.

X. KAZENSKE DOLOČBE

18. člen

(prekrški)

(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave, ki je pravna oseba, če ravna v nasprotju z:

– določbami drugega odstavka 11. člena in

– določbami 12. člena te uredbe.

(2) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec javne kanalizacije, ki je pravna oseba, če ravna v nasprotju z določbami drugega odstavka 8. člena te uredbe.

(3) Z globo od 120 eurov do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca komunalne čistilne naprave ali skupne čistilne naprave.  Z globo od 120 eurov do 1.200 eurov se za prekršek iz drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca javne kanalizacije.

______

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

»XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen

(prilagoditev operativnega programa)

(1) Za operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode iz 15. člena te uredbe se šteje Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2005 do 2017, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije in  je objavljen na spletni strani ministrstva.

(2) Operativni program iz prejšnjega odstavka se mora uskladiti z določbami te uredbe najpozneje do 31. decembra 2008.

20. člen

(prehodni roki za odvajanje komunalne odpadne vode)

(1) Odvajanje komunalne odpadne vode po javni kanalizaciji mora biti zagotovljeno najpozneje do:

–  	31. decembra 2010 za območja poselitve z obremenitvijo, enako ali večjo od 100.000 PE,

–  	31. decembra 2010 za območja poselitve z obremenitvijo, enako ali večjo od 15.000 PE in manjšo od 100.000 PE, in

– 	31. decembra 2015 za območja poselitve z obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE in manjšo od 15.000 PE.

(2) Na prispevnem območju občutljivega območja iz 7. člena te uredbe mora biti odvajanje komunalne odpadne vode po javni kanalizaciji zagotovljeno najpozneje do:

– 	31. decembra 2008 za območje poselitve z obremenitvijo, enako ali večjo od 100.000 PE,

– 	31. decembra 2008 za območje poselitve z obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE in manjšo od 100.000 PE, in

– 	31. decembra 2015 za območje poselitve z obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE in manjšo od 10.000 PE.

21. člen

(prehodni roki za čiščenje komunalne odpadne vode)

(1) Za odpadno vodo z območij poselitve, ki se odvaja po javni kanalizaciji, mora biti pred posrednim ali neposrednim odvajanjem v vode zagotovljeno sekundarno čiščenje odpadne vode najpozneje do:

–	31. decembra 2010 za območja poselitve z obremenitvijo, enako ali večjo od 15.000 PE, in

– 	31. decembra 2015 za območja poselitve z obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE in manjšo od 15.000 PE.

(2) Na prispevnem območju občutljivega območja iz 7. člena te uredbe mora biti za odpadno vodo iz območij poselitve, ki se odvaja po javni kanalizaciji, pred odvajanjem posredno ali neposredno v vode zagotovljeno terciarno čiščenje odpadne vode najpozneje do:

– 	31. decembra 2008 za območja poselitve z obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, in

– 	31. decembra 2015 za območja poselitve z obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE in manjšo od 10.000 PE.

22. člen

(prehodni roki za dodatno obdelavo komunalne odpadne vode)

Dodatno obdelavo komunalne odpadne vode v skladu z 10. členom te uredbe je treba zagotoviti najpozneje do 31. decembra 2015.

23. člen

(prilagoditev obstoječih komunalnih in skupnih čistilnih naprav)

Ne glede na določbe 21. in 22. člena te uredbe mora upravljavec obstoječe komunalne ali skupne čistilne naprave zagotoviti, da se obratovanje čistilne naprave prilagodi zahtevam, ki veljajo za odvajanje komunalne odpadne vode na prispevnem območju občutljivih območij, najpozneje 7 let po uveljavitvi te uredbe.

24. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati  Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96, 90/98, 31/01, 62/01 in 41/04 – ZVO-1).

25. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.

# Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 63/09) vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:

»PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

8. člen

(prehodni roki za čiščenje komunalne odpadne vode na vodnem območju Donave)

(1) Ne glede na novi 6.a člen uredbe mora biti za odpadno vodo z območij poselitve z obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, ki se odvaja po javni kanalizaciji, pred posrednim ali neposrednim odvajanjem v vode na vodnem območju Donave na območjih, ki niso prispevno območje občutljivih območij, zagotovljeno terciarno čiščenje najpozneje do 31. decembra 2015.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora upravljavec obstoječe komunalne ali skupne čistilne naprave zagotoviti, da se obratovanje čistilne naprave prilagodi zahtevam, ki veljajo za odvajanje komunalne odpadne vode na vodnem območju Donave na območjih, ki niso prispevno območje občutljivih območij, najpozneje sedem let po uveljavitvi te uredbe.

9. člen

(prilagoditev obstoječih čistilnih naprav z iztoki v majhne odvodnike)

Ne glede na tretji odstavek 9. člena uredbe mora upravljavec obstoječe komunalne ali skupne čistilne naprave zagotoviti, da se obratovanje čistilne naprave prilagodi zahtevam, ki veljajo za odvajanje komunalne odpadne vode, ki izteka v tekočo površinsko vodo, katere srednji mali pretok je manjši od desetkratnika največjega šesturnega povprečnega pretoka odpadne vode iz komunalne čistilne naprave in ni na prispevnem območju občutljivega območja iz 7. člena uredbe, najpozneje sedem let po uveljavitvi te uredbe.

10. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.

# Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. …/10) vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:

»14. člen

Upravljavec obstoječe komunalne ali skupne čistilne naprave mora zagotoviti, da se obratovanje čistilne naprave prilagodi zahtevam, ki veljajo za odvajanje odpadne vode na območju kraških in razpoklinskih vodonosnikov, najpozneje do 22. decembra 2015.

15. člen

Za obstoječo komunalno ali skupno čistilno napravo s sekundarnim čiščenjem, ki ima v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje naprave določeni mejni vrednosti za celotni in amonijev dušik, se do izteka veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja za parameter:

– amonijev dušik uporabljajo mejne vrednosti iz preglednice 1 priloge 2,

– celotni dušik uporabljajo določbe iz priloge 2 in se čezmernega obremenjevanja ne vrednoti glede na celotni dušik.

16. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.

PRILOGA 1: Shematski prikaz določanja območij poselitve

Samostojne celice

Izvzeto (redukcija)

.

PRILOGA 2: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode, ki se odvaja iz komunalne čistilne naprave

Preglednica 1: Mejne vrednosti pri sekundarnem in terciarnem čiščenju

| Parameter | Izražen kot | Enota | Zmogljivost čistilne naprave, izražena v PE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >= 2.000 < 10.000 | >= 10.000 < 100.000 | >=100.000 |
| neraztopljene snovi | - | mg/L | 60 | 35 | 35 |
| amonijev dušik (1) | N | mg/L | 10 | 10 | 10 |
| KPK | O2 | mg/L | 125 | 110 | 100 |
| BPK5 | O2 | mg/L | 25 | 20 | 20 |
| celotni dušik (1) (2) | N | mg/L | (3) | (3) | (3) |

(1) 	Mejna vrednost za amonijev in celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12° C in več na iztoku aeracijskega bazena.

(2)	Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldahlu (Norganski + N-NH4), nitratnega dušika (N-NO3) in nitritnega dušika (N-NO2).

(3)	Mejna vrednost ni določena; prve meritve in meritve obratovalnega monitoringa se izvaja.

Preglednica 2: Mejne vrednosti pri terciarnem čiščenju

| Parameter | Izražen kot | Enota | Zmogljivost čistilne naprave, izražena v PE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >= 2.000 < 10.000 | >= 10.000 < 100.000 | >= 100.000 |
| celotni dušik (1) (2) | N | mg/L | 15 | 15 | 10 |
| učinek čiščenja celotnega dušika |  | % | 70 | 70 | 80 |
| celotni fosfor | P | mg/L | 2 | 2 | 1 |
| učinek čiščenja celotnega fosforja |  | % | 80 | 80 | 80 |

(1) 	Mejna vrednost za celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12° C in več na iztoku aeracijskega bazena.

(2)	Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldahlu (Norganski + N-NH4), nitratnega dušika (N-NO3) in nitritnega dušika (N-NO2).

Preglednica 3: Mejne vrednosti za mikrobiološke parametre pri dodatni obdelavi

| Mikrobiološki parameter | Enota | Mejna vrednost |
| --- | --- | --- |
|  |  | vodotoki | morje |
| intestinalni enterokoki | cfu/100 ml | 400 | 200 |
| Escherichia coli | cfu/100 ml | 1000 | 500 |

PRILOGA 3:	Merila za določanje evtrofikacije voda

1. Mejne vrednosti parametrov za določanje evtrofikacije za tekoče vode (preglednica 1) ali za stoječe in zajezene površinske vode, ki imajo zadrževalni čas daljši od 5 dni (preglednica 2), so presežene v vsaj 20 % vzorcev, zajetih v obdobju, ko je pretok nižji od letnega srednjega pretoka.

Preglednica 1: Mejne vrednosti za določanje evtrofikacije za tekoče vode

| Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| celotni fosfor | P | mg/L | > 0,2 |
| ortofosfat | PO43- | mg/L | > 0,46 |
| amonij | NH4+ | mg/L | > 0,6 |
| nitrat | NO3- | mg/L | > 9,0 |

Preglednica 2: Mejne vrednosti za določanje evtrofikacije za stoječe in zajezene površinske vode, ki imajo zadrževalni čas daljši od 5 dni

| Parameter | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| celotni fosfor | P | mg/L | > 0,025 |
| klorofil a povprečni največji |  | mg/L mg/L | > 0,01 > 0,02 |
| Secchijeva globina povprečna |  | m | < 3,0 |
| raztopljeni kisik v hipolimniju | O2 | % mg/L | < 50 < 4,0 |

2. Opazno je cvetenje alg oziroma cianobakterij. Prihaja tudi do drugih bioloških odzivov (luščenje perifitonskih prevlek, bujno razraščanje makrofitov), opazne so vrstne spremembe flore in favne ter pogini vodne favne zaradi posledic evtrofikacije ipd.

3. Ob ugotavljanju evtrofikacije je treba upoštevati, da je zagotovljena predpisana stopnja čiščenja iz 9. člena te uredbe.

PRILOGA 4: 	Seznam občutljivih območij

Preglednica 1: Seznam občutljivih območij zaradi evtrofikacije

|  | Šifra VT | Površinska voda | Ime vodnega telesa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SI111VT5 | Sava Dolinka | VT Sava izvir – Hrušica |
| 2 | SI111VT7 | Sava Dolinka | kMPVT zadrževalnik HE Moste |
| 3 | SI112VT3 | Bohinjsko jezero | VTJ Bohinjsko jezero |
| 4 | SI14102VT | Cerkniščica | VT Cerkniščica |
| 5 | SI141VT1 | Jezerski Obrh | VT Jezerski Obrh |
| 6 | SI141VT2 | Cerkniško jezero | VTJ Cerkniško jezero |
| 7 | SI143VT | Rak | VT Rak |
| 8 | SI144VT1 | Pivka | VT Pivka povirje – Prestranek |
| 9 | SI144VT2 | Pivka | VT Pivka Prestranek – Postojnska jama |
| 10 | SI145VT | Unica | VT Unica |
| 11 | SI146VT | Logaščica | VT Logaščica |
| 12 | SI1668VT | Koprivnica | kMPVT zadrževalnik Šmartinsko jezero |
| 13 | SI168VT3 | Voglajna | kMPVT zadrževalnik Slivniško jezero |
| 14 | SI184VT1 | Črmošnjičica | VT Črmošnjičica |
| 15 | SI184VT2 | Radeščica | VT Radeščica |
| 16 | SI186VT3 | Temenica | VT Temenica I |
| 17 | SI186VT5 | Temenica | VT Temenica II |
| 18 | SI186VT7 | Prečna | VT Prečna |
| 19 | SI188VT5 | Radulja | VT Radulja povirje – Klevevž |
| 20 | SI188VT7 | Radulja | VT Radulja Klevevž – Dobrava pri Škocjanu |
| 21 | SI18VT31 | Krka | VT Krka povirje – Soteska |
| 22 | SI18VT77 | Krka | VT Krka Soteska – Otočec |
| 23 | SI18VT97 | Krka | VT Krka Otočec – Brežice |
| 24 | SI21332VT | Rinža | VT Rinža |
| 25 | SI38VT33 | Pesnica | VT Pesnica državna meja – zadrževalnik Perniško jezero |
| 26 | SI38VT34 | Pesnica, Jareninski, Vukovski potok | kMPVT Perniško jezero |
| 27 | SI434VT51 | Ščavnica | VT Ščavnica povirje – zadrževalnik Gajševsko jezero |
| 28 | SI434VT52 | Ščavnica | kMPVT zadrževalnik Gajševsko jezero |
| 29 | SI442VT11 | Ledava | VT Ledava državna meja – zadrževalnik Ledavsko jezero |
| 30 | SI442VT12 | Ledava | kMPVT zadrževalnik Ledavsko jezero |
| 31 | SI512VT11 | Dragonja | VT Dragonja povirje – Topolovec |
| 32 | SI512VT12 | Dragonja | VT Dragonja Topolovec – Brič |
| 33 | SI512VT3 | Dragonja | VT Dragonja Brič – Krkavče |
| 34 | SI512VT51 | Dragonja | VT Dragonja Krkavče – Podkaštel |
| 35 | SI512VT52 | Dragonja | VT Dragonja Podkaštel – izliv |
| 36 | SI518VT | Rižana | VT Rižana povirje – izliv |
| 37 | SI5212VT1 | Klivnik | kMPVT zadrževalnik Klivnik |
| 38 | SI5212VT2 | Klivnik | VT Klivnik |
| 39 | SI5212VT3 | Molja | kMPVT zadrževalnik Mola |
| 40 | SI5212VT4 | Molja | VT Molja |
| 41 | SI52VT11 | Reka | VT Reka mejni odsek - Koseze |
| 42 | SI52VT15 | Reka | VT Reka Koseze – Bridovec |
| 43 | SI52VT19 | Reka | VT Reka Bridovec – Škocjanske jame |
| 44 | SI5VT1 | Morje | VT Jadransko morje |
| 45 | SI5VT2 | Morje | VT Morje Lazaret - Ankaran |
| 46 | SI5VT3 | Morje | kMPVT Morje Koprski zaliv |
| 47 | SI5VT4 | Morje | VT Morje Žusterna - Piran |
| 48 | SI5VT5 | Morje | VT Morje Piranski zaliv |
| 49 | SI5VT6 | Morje | kMPVT Škocjanski zatok |
| 50 |  | površinske vode na prispevnem območju Timava dolvodno od Škocjanskih jam ter površinske vode na prispevnem območju obale od vtoka Rižane do vtoka Timava |

Preglednica 2: Seznam občutljivih območij zaradi kopalnih voda

|  | Šifra VT | Površinska voda | Ime vodnega telesa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SI1128VT | Blejsko jezero | VTJ Blejsko jezero |
| 2 | SI112VT3 | Bohinjsko jezero | VTJ Bohinjsko jezero |
| 3 | SI18VT31 | Krka | VT Krka povirje – Soteska |
| 4 | SI18VT77 | Krka | VT Krka Soteska – Otočec |
| 5 | SI21VT50 | Kolpa | VT Kolpa Petrina – Primostek |
| 6 | SI5VT2 | Morje | VT Morje Lazaret - Ankaran |
| 7 | SI5VT3 | Morje | kMPVT Morje Koprski zaliv |
| 8 | SI5VT4 | Morje | VT Morje Žusterna - Piran |
| 9 | SI5VT5 | Morje | VT Morje Piranski zaliv |
| 10 | SI62VT70 | Idrijca | VT Idrijca Podroteja – sotočje z Bačo |
| 11 | SI66VT102 | Nadiža | VT Nadiža mejni odsek – Robič |
| 12 | SI6VT157 | Soča | VT Soča Bovec – Tolmin |
| 13 | SI6VT330 | Soča | kMPVT Soča Soške elektrarne |

PRILOGA 7: 	Dejavnosti z biološko razgradljivo industrijsko odpadno vodo

1.	predelava mleka;

2.	pridelava sadnih in zelenjavnih proizvodov;

3.	proizvodnja in polnjenje brezalkoholnih pijač;

4.	predelava krompirja;

5.	mesna industrija;

6.	pivovarne;

7.	proizvodnja alkohola in alkoholnih pijač;

8.	proizvodnja živalske krme iz rastlinskih proizvodov;

9.	proizvodnja želatine in lepila iz kož, krzna ali kosti;

10.	proizvodnja slada;

- industrija za predelavo rib.

# Footnotes

( Vlada Republike Slovenije je na … redni seji dne … določila neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, ki obsega:

- Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07),

- Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 63/09) in

- Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. …/10).

# Text boxes

generalni sekretariat vlade

republike slovenije

gp.gs@gov.si

Celice imajo različne gostote – v nadaljnje analize se vključijo celice, ki imajo večje parametre poseljenosti kakor je določeno v 4. členu te uredbe

Združevanje (agregacija) – aglomeracija z opisnimi podatki (skupno število prebivalcev, največja koncentracija na hektar, poseljenost, površina, idr.)